|  | Бланк заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во, шт. | НДС |
| Ларингоскопы лампочные (тип С) KaWe |
| Рукояти 2,5В лампочные (тип С) |
| 2,5В работают от батареек 2 шт и/или от аккумулятора + зарядка MedCharge® 4000 (в комплект поставки не входят) |
|  | Рукоять С 2,5В малая (d=19мм) |  | ─ |
|  | Рукоять С 2,5В средняя (d=28 мм) |  | ─ |
| 2,5В работают только от батареек 2шт (в комплект поставки не входят) |
|  | Рукоять С 2,5В большая (d =32 мм) |  | ─ |
|  | Рукоять С 2,5В Эконом (d= 30мм) |  | ─ |
| Клинки многоразовые лампочные (тип С) |
| МАКИНТОШ С (изогнутый) многоразовый |
|  | Клинок Macintosh № 0 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 1 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 2 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 3 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 4 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 5 |  | ─ |
| Клинки многоразовые лампочные (тип С) |
| МИЛЛЕР С (прямой) многоразовый |
|  | Клинок Miller № 00 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 0 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 1 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 2 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 3 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 4 |  | ─ |
| ФОРЕДЖЕР С (прямой) многоразовый |
|  | Клинок Foregger № 0 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 1 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 2 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 3 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 4 |  | ─ |
| ТЕПРО Макинтош С (изогнутый, зубосберегающий) многоразовый |
|  | Клинок TEPRO® Macintosh № 2 |  | ─ |
|  | Клинок TEPRO® Macintosh № 3 |  | ─ |
|  | Клинок TEPRO® Macintosh № 4 |  | ─ |
| Клинки многоразовые лампочные (тип С) для сложной интубации |
| ФЛЕПЛАЙТ Макинтош С (с подвижным наконечником) многоразовый |
|  | Клинок FLAPLIGHT® №2 |  | ─ |
|  | Клинок FLAPLIGHT® №3 |  | ─ |
|  | Клинок FLAPLIGHT® №4 |  | ─ |
| ПОЛИО Макинтош С (с увеличенным углом, для тучных пациентов) многоразовый |
|  | Клинок POLIO № 3 |  | ─ |
|  | Клинок POLIO № 4 |  | ─ |
| Клинки многоразовые лампочные (тип С) серия Эконом |
|  | Клинок Macintosh Эконом № 0, 1, 2, 3, 4, 5 |  | ─ |
|  | Клинок Miller Эконом № 00, 0, 1, 2, 3, 4 |  | ─ |
|  | Клинок FLAPLIGHT® Эконом № 3, 4 |  | ─ |
| Клинки одноразовые лампочные (тип С) изогнутые |
| МАКИНТОШ С одноразовый (изогнутый) нестерильный, металл |  |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 0 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 1 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 2 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 3 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 4 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
| Клинки одноразовые лампочные (тип С) прямые |
| МИЛЛЕР С одноразовый (прямой) нестерильный, металл |  |
|  | Клинок Miller (прямой) №00 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 0 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 1 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 2 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 3 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 4 Металл, LED (нестерильный) |  | ─ |
| Ларингоскопы фиброоптические (Ф.О.) KaWe |
| Рукояти малые (d= 19мм) фиброоптические |
| 2,5В работают от батареек (2шт) и/или от аккумулятора + зарядка MedCharge® 4000 (в комплект поставки не входят) |
|  | Рукоять 2,5В малая Ф.О. ксеноновая |  | ─ |
|  | Рукоять 2,5В малая LED стандартной яркости |  | ─ |
|  | Рукоять 2,5В малая LED повышенной яркости |  | ─ |
| 3,5В работают только от зарядного устройства MedCharge® 4000 (приобретается дополнительно) |
|  | Рукоять 3,5В малая Ф.О. ксеноновая + аккумулятор 3,5В NiMH |  | ─ |
|  | Рукоять 3,5В малая LED повышенной яркости + аккумулятор 3,5В NiMH |  | ─ |
| Рукояти средние (d= 28мм) фиброоптические |
| 2,5В работают от батареек (2шт) и/или от аккумулятора + зарядка MedCharge® 4000 (в комплект поставки не входят) |
|  | Рукоять 2,5В средняя Ф.О. ксеноновая |  | ─ |
|  | Рукоять 2,5В средняя LED стандартной яркости |  | ─ |
|  | Рукоять 2,5В средняя LED повышенной яркости |  | ─ |
| 3,5В подзаряжается от розетки |
|  | Рукоять 3,5В средняя Ф.О. ксеноновая + аккумулятор 3,5В NiMH |  | ─ |
| 3,5В работают только от зарядного устройства MedCharge® 4000 (приобретается дополнительно) |
|  | Рукоять 3,5В средняя Ф.О. (ксенон) + аккумулятор 3,5В Li-lon |  | ─ |
|  | Рукоять 3,5В средняя LED повышенной яркости + аккумулятор 3,5V |  | ─ |
| Рукояти прочие (d =32 мм) фиброоптические |
| 2,5В работают только от батареек (в комплект поставки не входят) |
|  | Рукоять 2,5В большая Ф.О. ксенон (d=32мм) |  | ─ |
|  | Рукоять 2,5В короткая Ф.О. ксенон (d=32мм) |  | ─ |
|  | Рукоять 2,5В Эконом Ф.О. (d= 30мм) |  | ─ |
| Клинки многоразовые фиброоптические (Ф.О.) прямые |
| МИЛЛЕР Ф.О. (прямой, со сменным световодом) многоразовый |
|  | Клинок Miller № 00 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 0 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 1 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 2 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 3 |  | ─ |
|  | Клинок Miller № 4 |  | ─ |
| МЕГАЛАЙТ - МИЛЛЕР Ф.О. (прямой, с интегрированным световодом) многоразовый |
|  | Клинок MEGALIGHT® Miller № 00 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Miller № 0 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Miller № 1 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Miller № 2 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Miller № 3 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Miller № 4 |  | ─ |
| ФОРЕДЖЕР Ф.О. (прямой, со сменным световодом) многоразовый |
|  | Клинок Foregger № 0 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 1 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 2 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 3 |  | ─ |
|  | Клинок Foregger № 4 |  | ─ |
| Клинки многоразовые фиброоптические (Ф.О.) изогнутые |
| МАКИНТОШ Ф.О. (изогнутый, со сменным световодом) многоразовый |
|  | Клинок Macintosh № 0 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 1 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 2 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 3 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 4 |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 5 |  | ─ |
| МАКИНТОШ - МИЛЛЕР Ф.О. (изогнутый, с интергированным световодом) многразовый |
|  | Клинок MEGALIGHT® Macintosh № 0 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Macintosh № 1 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Macintosh № 2 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Macintosh № 3 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® Macintosh № 4 |  | ─ |
| Тепро Макинтош Ф.О. (изогнутый, зубосберегающий) многоразовый |
|  | Клинок TEPRO® Macintosh № 2 |  | ─ |
|  | Клинок TEPRO® Macintosh № 3 |  | ─ |
|  | Клинок TEPRO® Macintosh № 4 |  | ─ |
| Клинки многоразовые фиброоптические (Ф.О.) для сложной интубации |
| ФЛЕПЛАЙТ Макинтош Ф.О. (с подвижным наконечником, со сменным световодом) |
|  | Клинок FLAPLIGHT® №2 |  | ─ |
|  | Клинок FLAPLIGHT® №3 |  | ─ |
|  | Клинок FLAPLIGHT® №4 |  | ─ |
| ФЛЕПЛАЙТ - МЕГАЛАЙТ Ф.О. (с подвижным наконечником, с интергированным световодом) |
|  | Клинок MEGALIGHT® FLAPLIGHT® № 2 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® FLAPLIGHT® № 3 |  | ─ |
|  | Клинок MEGALIGHT® FLAPLIGHT® № 4 |  | ─ |
| ПОЛИО Макинтош Ф.О. (с подвижным наконечником, со сменным световодом) |
|  | Клинок POLIO № 3 |  | ─ |
|  | Клинок POLIO № 4 |  | ─ |
| Клинки многоразовые фиброоптические (Ф.О.) серия Эконом |
|  | Клинок Macintosh Эконом № 0, 1, 2, 3, 4, 5 |  | ─ |
|  | Клинок Miller Эконом № 00, 0, 1, 2, 3, 4 |  | ─ |
|  | Клинок FLAPLIGHT® Эконом № 3, 4 |  | ─ |
| Клинки одноразовые фиброоптические (Ф.О.) прямые |
| Миллер Ф.О. (прямой) одноразовый, стерильный, пластик |
|  | Клинок Miller (прямой) № 0 из пластика (стерильный ) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 1 из пластика (стерильный ) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 2 из пластика (стерильный ) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 3 из пластика (стерильный ) |  | ─ |
| Миллер Ф.О. (прямой) одноразовый, Металл, ЛЭД, нестерильный |
|  | Клинок Miller (прямой) № 00 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 0 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 1 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 2 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 3 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Miller (прямой) № 4 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
| Клинки одноразовые фиброоптические (Ф.О.) изогнутые |
| Макинтош Ф.О. (изогнутый), одноразовый, стерильный, пластик |
|  | Клинок Macintosh № 2 (изогнутый) стерильный |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 3 (изогнутый) стерильный |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh № 4 (изогнутый) стерильный |  | ─ |
| Макинтош Ф.О. (изогнутый), одноразовый, Металл, ЛЭД, нестерильный |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 0 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 1 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 2 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 3 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
|  | Клинок Macintosh (изогнутый) № 4 Металл, ЛЭД (нестерильный) |  | ─ |
| Серия ЭКОНОМ (фиброоптика) |
|  | Клинок Macintosh Эконом № 0, 1, 2, 3, 4, 5 |  | ─ |
|  | Клинок Miller Эконом № 00, 0, 1, 2, 3, 4 |  | ─ |
|  | Клинок FLAPLIGHT® Эконом № 3, 4 |  | ─ |
| Дополнительные принадлежности для ларингоскопов |
| Аксессуары для хранения |
|  | Футляр для ларингоскопа (1 рукоять + 3 клинка) |  | ─ |
|  | Футляр для ларингоскопа (1 рукоять + 5 клинков ) |  | ─ |
|  | Футляр для ларингоскопа (1 рукоять + 7 клинков ) |  | ─ |
|  | Футляр для ларингоскопа (рукоять + 1 клинок FLAPLIGHT®) |  | ─ |
|  | Футляр для ларингоскопа (рукоять + 2 клинка FLAPLIGHT®) |  | ─ |
|  | Сумочка для ларингоскопа (рукоять + 4 клинка) Синяя |  | ─ |
| Запасные лампочки для ларингоскопов лампочных (тип С) |
|  | Запасная лампочка 2,5V (вакуумная) к клинкам № 00, 0, 1 |  | ─ |
|  | Запасная лампочка 2,5V (вакуумная) к клинкам № 2, 3, 4, 5 |  | ─ |
| Запасные лампочки и световоды для ларингоскопов (Ф.О.) |
| запасные лампочки ксеноновые |
|  | Запасная лампочка 2,5В ксенон |  | ─ |
|  | Запасная лампочка 3,5В ксенон |  | ─ |
| запасные лампочки ЛЭД |
|  | Запасная лампочка 2,5В ЛЭД стандартной яркости |  | ─ |
|  | Запасная лампочка 2,5В ЛЭД повышенной яркости |  | ─ |
|  | Запасная лампочка 3,5В ЛЭД повышенной яркости |  | ─ |
| запасные световоды |
|  | Сменные световоды для Ф.О. клинков |  | ─ |
| Зарядное устройство (универсальное) и аккумуляторы |
| Универсальное зарядное устройство МедЧардж |
|  | Зарядное устройство "MedCharge® 4000" универсальное |  | 18% |
| для зарядного устройства MedCharge® 3000 или 4000 |
|  | Аккумулятор 2,5В малый (NiMH) для ларингоскопа |  | 18% |
|  | Аккумулятор 2,5V средний (NiMH) для ларингоскопов, отоскопов, офтальмоскопов, дерматоскопов COMBILIGHT® и EUROLIGHT® |  | 18% |
| Аккумуляторы 3,5В |
| для зарядного устройства MedCharge® 3000 или 4000 |
|  | Аккумулятор 3,5В малый (NiMH) для ларингоскопа |  | 18% |
| для зарядного устройства MedCharge® 4000 |
|  | Аккумулятор 3,5V (средний) Li-Ion для ларингоскопов, отоскопов, офтальмоскопов, дерматоскопов COMBILIGHT® и EUROLIGHT® |  | 18% |
| для рукоятей, подзаряжаемых от розетки |
|  | Аккумулятор 3,5V (короткий) NiMH для ларингоскопов, отоскопов и дерматоскопов |  | 18% |